第三章 招标内容及要求

1.项目概况

本项目主要对上海市血液中心本部（虹桥路1191号）及上海市血液中心外设采血点（采血屋13个、流动采血车11辆）等处的分体式空调进行清洗、保养、检测和更换损坏配件，确保空调设备运行正常、安全、可靠。

外设采血点地址：

1)、南京西路点-黄浦区-成都北路408号。

2)、丽园点-黄浦区-丽园路897号。

3)、七宝点-闵行区-七莘路3053号。

4)、七宝老街点-闵行区-青年路284号。

5)、梅陇点-闵行区-沪闵路7388号。

6)、曹杨点-普陀区-兰溪路164号。

7)、中山公园点-长宁区-长宁路895号。

8)、漕宝点-徐汇区-沪闵路9816号。

9)、中山医院点-徐汇区-枫林路180号1号楼2楼。

10)、鲁迅公园点-虹口区-四川北路2388号。

11)、宝山点-宝山区-牡丹江路186弄1号。

12)、大场点-宝山区-聚丰园路205号沃尔玛超市门口。

13)、北上海点-宝山区-蕴川路1557号。

14)、小分队（闸北）-静安区-广延路101号（每周工作时间不固定）。

15)、小分队（静安）-静安区-愚园路507号（每周工作时间不固定）。

流动车停靠点：

1）、人民广场点-黄浦区-城市规划馆门口（近人民大道100号）。

2）、黄浦公园点-黄浦区-外滩英雄纪念碑下平台。

3）、东方明珠-浦东新区-东方明珠8号门。

4）、豫园点-黄浦区-人民路、丽水路西南角空地。

5)、上海站北广场点-静安区-上海站北广场西北出口附近。

6)、上海站南广场-静安区-上海站南广场西南出口附近。

7)、静安公园点-静安区-静安公园正门（目前暂停）。

8)、六百点-徐汇区-六百商店门口（肇嘉浜路1065号门口靠近地铁1号线14号口）。

9)、上海南站点-徐汇区-上海南站东南出口。

10)、闵行点-闵行区-流动（根据闵行区区血管办安排，不固定）。

11)、莘庄地铁南广场点-闵行区-流动（根据闵行区区血管办安排，不固定）。

2.设备清单：见附件《设备清单》

3.保养要求及响应时间：

1）要求每年二次对设备进行全面维护保养（含清洁、润滑、补充制冷剂）并检查（含室外机支架安全）、调试。

★2）保养中需要产生的常规材料费(包括制冷剂、保温管等) 已包含在年度保养费中，招标方不再另行支付费用。

★3）对设备故障及时处理，故障响应时间在四小时内到现场，并尽快排除故障，确保上海市血液中心空调设备安全可靠运行。

4）在设备保养、巡视、维修过程中发现需要更换的零配件，需经上海市血液中心管理人员书面确认后，方可进行，材料费用另行结算。

5）投标人须给出设备主要零配件更换价格，人工费等。

6）投标人须承诺在维修、保养工作过程中，遵守环保相关规定，产生的废旧零配件及一次性耗材等物料，由投标人回收，并进行合理处置。