**第三章 采购内容及要求**

**项目概述及技术需求**

一、项目内容：各类清洗液及试剂槽

二、交货日期：收到响应人通知后，5个工作日内送货至响应人指定地点。

三、交货地点：响应人指定地点

四、预算金额：16.6万元（该预算金额为暂估金额，合同执行过程中按实结算）

五、具体货品信息及数量要求：（采购范围，包含但不限于下述货品，可根据血液采集量增减采购数量）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 碱性洗液（P800） | 2\*1.8L/箱 | 箱 | 26 |
| 2 | 碱性洗液 | 102ml盒 | 盒 | 100 |
| 3 | 清洗液ECO-D | 96ml/盒 | 盒 | 55 |
| 4 | 酸性洗液Acid | 2\*1.8L/箱 | 箱 | 2 |
| 5 | Cobas c701试剂槽 | c701 | 只 | 120 |

六、技术规格及要求

 （一）洗液：碱性洗液（P800）、碱性洗液、清洗液ECO-D、酸性洗液Acid

 1、用途：用作全自动生化分析仪上反应杯、管道、样品针、试剂针的清洗；

 ▲2、适用仪器： Roche/Hitachi全自动生化分析仪；

 3、产品厂家授权:投标人提供Roche的合法授权；

4、溯源性：采用产品批号及有效期管理；

 5、服务

 5.1投标人须确保每批提供给用户的清洗液至少满足12个月以上有效期；

 5.2为保证用户原有设备后续的售后服务质量,投标人必须出具相关仪器配套洗液及耗材长期供货的有效证明文件；

 5.3 售后服务响应：该产品的投标人提供本实验室生化专用设备使用过程中的技术服务。工程师响应时间在2小时以内，24小时内到达现场。

 （二）Cobas c701试剂槽

1、用途：用作全自动生化分析仪上通用试剂的分配专用耗材；

▲2、适用仪器：Roche cobas c701全自动生化分析仪；

 3、产品厂家授权:投标人提供Roche的合法授权；

4、溯源性：采用产品批号及有效期管理；

5、服务

 5.1 投标人须确保每批提供给用户的试剂槽至少满足12个月以上有效期；

 5.2为保证采购单位原有设备后续的售后服务质量,投标人必须出具相关仪器配套洗液及耗材长期供货的有效证明文件；

 5.3 售后服务响应：该产品的投标人提供本实验室生化专用设备使用过程中的技术服务。工程师响应时间在2小时以内，24小时内到达现场。