**第三章 采购内容及要求**

一、技术及服务要求

1.项目概况

市血液中心HemoCue血红蛋白分析仪保养、校验、维修工作，确保设备正常使用。

2.设备内容：

设备名称：HemoCue血红蛋白分析仪

设备型号：HemoCue Hb301 Analyzer

数量：50台（以最终实际保养数量为准）

3.保养要求及响应时间：

1）要求每年一次对设备进行全面维护保养并校验；每季度对设备巡视检查一次；

★2）对设备故障及时处理，故障响应时间在24小时内到现场，48小时内排除故障恢复使用，确保上海市血液中心设备正常运行。

3）在设备保养、巡视过程中发现需要更换的零配件，所有的替代零配件保证都是其货物生产厂家原产或认可的合格全新未经使用的正品。

4.保养、校验、维修要求：

★1）要求每年对上述设备进行一次保养、校验，并出具书面保养、校验报告，设备维修后出具书面维修报告。